別記様式第11の２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（その１）

| ガ ス 漏 れ 火 災 警 報 設 備 点 検 票 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 防 火管理者 |  |  |
| 所在 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 立会者 |  |  |
| 点検種別 |  |  | 機器・総合 |  | 点検年月日 |  | 年 月 日～ 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 点検者 |  |  | 資格 番号 |  | 点検者 所属会社 |  | 社名 TEL |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 氏名 |  |  |  | 住所 |  |  |  |  |  |  |
| 点検 設備名 |  |  | 受信機 | 製造者名 |  |  |  | 中継器 |  | 製造者名 |  |  |  |
|  |  |  |  | 型 式 等 |  |  |  |  |  | 型 式 等 |  |  |  |
| 点 検 項 目 |  |  |  |  |  | 点 検 結 果 |  |  |  |  |  |  | 措置内容 |
|  |  |  |  |  |  | 種別・容量等の内容 |  | 判定 | 不良内容 |  |  |  |  |
| 機 器 点 検 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （内蔵型） 予備電源・非常電源 |  | 外形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 表示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 端子電圧 |  |  |  | Ｖ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 切替装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 充電装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 結線接続 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 受 信 機 ・ 中 継 器 | 周囲の状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 表示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 警戒区域の表示装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 電圧計 |  |  |  |  | Ｖ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | スイッチ類 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ヒューズ類 |  |  |  |  | Ａ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 継電器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 表示灯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通話装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 結線接続 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 接地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 附属装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ガス漏れ表示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 回路導通 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 故障表示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 予備品等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第11の２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ガス漏れ火災警報設備（その２）

| ガス漏れ検知器 | 外形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 警 戒 状 況 | 未警戒部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 設置場所・設置位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 適応性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 機能障害 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 作動等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 警 報 装 置 | 音声警報装置 | 外形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 取付状態 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 増幅器、操作部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 音圧等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ガス漏れ表示灯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 検知区域警報装置 |  | 外形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 取付状態 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 音圧等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 鳴動区域 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 総 合 点 検 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同時作動 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 検知区域警報装置 |  |  |  |  |  | db |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 総合作動 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備 考 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 測 定 機 器 | 機器名 |  |  | 型式 | 校正年月日 |  | 製造者名 | 機器名 |  |  | 型式 | 校正年月日 |  | 製造者名 |
|  | 加ガス試験器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。