別記様式第12　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　①

| ガス漏れ火災警報設備試験結果報告書 試験実施日 年 月 日 試験実施者 住 所 氏 名 |
| --- |
| 用途 | （ ）項 ・ | 階数 | 地階 階 |
| 地階の床面積の合計 | ｍ2 |
| 受信機 | 予備電源 | 型式 Ｖ AH | 定格電圧 | AC Ｖ DC Ｖ |
|  | 回線数 |  |
| 中継器 | 専用方式 回線 電源 受信機供給方式 予備電源 Ｖ AH その他の方式 |
| 検知器 | 検知対象 ガ ス | 都市ガス用 | 空気より軽いガス 個 |
|  |  |  | 空気より重いガス 個 |
|  |  | その他のもの |  |
| 警報装置 | 音声警報 装 置 | 増幅器 | 定格電圧 | 定格出力 |
|  |  |  | AC Ｖ DC Ｖ | Ｗ |
|  |  | スピーカー | ホーン型（ Ｗ） | コーン型（ Ｗ） | その他（ Ｗ） |
|  |  |  | 個 | 個 | 個 |
|  | ガス漏れ 表 示 灯 | 中継器附属のもの | その他のもの |
|  |  | 個 | 個 |
|  | 検知区域警報装置 | 検知器附属のもの | その他のもの |
|  |  | 個 | 個 |

ガス漏れ火災警報設備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　②

|  |  | 結果 |
| --- | --- | --- |
| 外 観 試 験 | 警戒区域 | 警戒区域の設定 | ――――― |  |
|  | 受信機 | 設置場所等 | 設置場所 |  |  |
|  |  |  | 周囲の状況・操作性 | ――――― |  |
|  |  |  | 設置状況 | ――――― |  |
|  |  | 構造・性能 | ――――― |  |
|  |  | 操作部 | 床面からの高さ ｍ |  |
|  |  | 予備品等 | ――――― |  |
|  | 中継器 | 設置場所等 |  |  |
|  |  | 構造・性能 | ――――― |  |
|  |  | 予備品等 | ――――― |  |
|  | 電源 | 常用電源 | Ｖ |  |
|  |  | 非常電源の種別 | 自家発電設備・蓄電池設備・燃料電池設備 |  |
|  | 検知器 | 警戒状況 | ――――― |  |
|  |  | 設置状況 | 検知対象ガスの空気に対する比重が１未満のもの | ――――― |  |
|  |  |  | 検知対象ガスの空気に対する比重が１以上のもの | ――――― |  |
|  |  | 構造・性能 | ――――― |  |
|  | 警報装置 | 音声警報装置 | 増幅器 | 設置場所等 | ――――― |  |
|  |  |  |  | 構 造 | ――――― |  |
|  |  |  | スピーカー | 設置場所等 | ――――― |  |
|  |  |  |  | 構 造 | ――――― |  |
|  |  | ガス漏れ表示灯 | 設置場所等 | ――――― |  |
|  |  |  | 構造 | ――――― |  |
|  |  | 検知区域警報装置 | 設置場所等 | ――――― |  |
|  |  |  | 構造 | ――――― |  |
|  | 配線 | 送り配線試験 | 試験回線―１ | ――――― |  |
|  |  |  | 試験回線―２ | ――――― |  |
|  |  |  | 試験回線―３ | ――――― |  |
|  | 受信機 | ガス漏れ表示試験 | ガス漏れ灯 | ――――― |  |
|  |  |  | 地区表示装置作動状況 | ――――― |  |
|  |  |  | 主音響装置鳴動状況 | ――――― |  |

ガス漏れ火災警報設備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　③

|  |  | 結果 |
| --- | --- | --- |
| 機 能 試 験 | 受信機 | ガス漏れ 表示試験 | 試験中の他回線の作動状況 | ――――― |  |
|  |  | 回路導通試験 | 回路導通状況 | ――――― |  |
|  |  |  | 試験中の他回線の作動状況 | ――――― |  |
|  |  | 同時作動試験 | ――――― |  |
|  |  | 予備電源試験 | 電源自動切替機能 | ――――― |  |
|  |  |  | 端子電圧・容量 | Ｖ AH |  |
|  |  | 非常電源試験 | 電源自動切替機能 | ――――― |  |
|  |  | 故障表示試験 | 中継器の外部負荷に電力を供給する回路のヒューズ断線の状況 | ――――― |  |
|  |  |  | 中継器の主電源を他のものから | ――――― |  |
|  |  |  | 検知器電源遮断状況 | ――――― |  |
|  |  | 附属装置試験 | ――――― |  |
|  |  | 相互作動試験 | 相互通話状況 | ――――― |  |
|  |  |  | 音声警報装置鳴動状況 | ――――― |  |
|  | 中継器 | 回路導通試験 | ――――― |  |
|  | 警戒区域 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ―― |
|  | 検知器作動試験 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 警報 装置 | 音声警報装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ガス漏れ表示灯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （dB） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備 考 |  |

備考１　この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

２　選択肢のある欄は、該当する事項を○印で囲むこと。

３　結果の欄には、良否を記入すること。

４　非常電源（内蔵型以外のもの）及び配線についての試験結果報告書を添付すること。

５　操作盤が設けられているものにあっては、操作盤についての試験結果報告書を添付すること。