別記様式第15　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（その１）

| 避 難 器 具 点 検 票 |
| --- |
| 名称 |  | 防 火管理者 |  |
| 所在 |  | 立会者 |  |
| 点検種別 | 機器・総合 | 点検年月日 | 年 月 日～ 年 月 日 |
| 点検者 | 資格 番号 | 点検者 所属会社 | 社名 TEL |
|  | 氏名 |  | 住所 |
| 設置階 |  |
| 設置場所 |  |
| 点 検 項 目 | 点 検 結 果 | 措置内容 |
|  | 種別・容量等の内容 | 判定 | 不良内容 |  |
| 機 器 点 検 |
| 周囲の状況 | 設置場所 |  |  |  |  |
|  | 操作面積等 |  |  |  |  |
|  | 開口部 |  |  |  |  |
|  | 降下空間 |  |  |  |  |
|  | 避難空地 |  |  |  |  |
| 標識 |  |  |  |  |
| 器 具 本 体 | 避 難 は し ご | 縦棒 |  |  |  |  |
|  |  | 横さん |  |  |  |  |
|  |  | 突子 |  |  |  |  |
|  |  | 結合部等 |  |  |  |  |
|  |  | 可動部 | 外形 |  |  |  |  |
|  |  |  | 機能 |  |  |  |  |
|  |  | つり下げ金具 |  |  |  |  |
|  | 緩 降 機 | 調速機 | 外形 |  |  |  |  |
|  |  |  | 機能 |  |  |  |  |
|  |  | 調速機の連結部 |  |  |  |  |
|  |  | ロープ |  |  |  |  |
|  |  | 着用具 |  |  |  |  |
|  |  | ロープと着用具の緊結部 |  |  |  |  |
|  | すべり台 | 底板及び側板 |  |  |  |  |
|  |  | すべり面の勾配 |  |  |  |  |
|  |  | 手すり |  |  |  |  |
|  | すべり棒 |  |  |  |  |
|  | 避難ロープ | ロープ本体 |  |  |  |  |
|  |  | 結合部 |  |  |  |  |
|  |  | つり下げ金具 |  |  |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第15　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　避難器具点検票（その２）

| 器 具 本 体 | 避難橋 | 床板、手すり等 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 接合部 |  |  |  |  |
|  |  | 可動部 | 外形 |  |  |  |  |
|  |  |  | 機能 |  |  |  |  |
|  | 避難用タラップ | 踏み板、手すり等 |  |  |  |  |
|  |  | 接合部 |  |  |  |  |
|  |  | 可動部 | 外形 |  |  |  |  |
|  |  |  | 機能 |  |  |  |  |
|  | 救 助 袋 | 本体布及び展張部材 |  |  |  |  |
|  |  | 縫い合せ部 |  |  |  |  |
|  |  | 保護装置（斜降式の救助袋に限る。） |  |  |  |  |
|  |  | 結合部 |  |  |  |  |
|  |  | 可動部 | 外形 |  |  |  |  |
|  |  |  | 機能 |  |  |  |  |
|  | 取付具 |  |  |  |  |
|  | 可動部 |  |  |  |  |
|  | 支持部 |  |  |  |  |
|  | 固定環 |  |  |  |  |
|  | ハッチ | 上蓋 |  |  |  |  |
|  |  | 下蓋 |  |  |  |  |
|  |  | 使用方法の表示 |  |  |  |  |
| 格納状況 | 格納箱 |  |  |  |  |
|  | 格納状況 |  |  |  |  |
| 総 合 点 検 |
| 器具の取付け等 |  |  |  |  |
| 降下 |  |  |  |  |
| 格納 |  |  |  |  |
| 備 考 |  |
| 測 定 機 器 | 機器名 | 型式 | 校正年月日 | 製造者名 | 機器名 | 型式 | 校正年月日 | 製造者名 |

備考　１　この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。