別記様式第16　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（その１）

| 誘 導 灯 及 び 誘 導 標 識 点 検 票 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 防火 管理者 |  |  |  |
| 所在 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 立会者 |  |  |  |
| 点検種別 |  |  | 機 器 |  |  | 点検年月日 |  |  | 年 月 日～ 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 点検者 |  |  | 資格 番号 |  |  | 点検者 所属会社 |  |  | 社名 TEL |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 氏名 |  |  |  |  |  | 住所 |  |  |  |  |  |
| 点 検 項 目 |  |  |  |  | 点 検 結 果 |  |  |  |  |  |  |  |  | 措 置 内 容 |
|  |  |  |  |  | 種別・容量等の内容 |  |  |  |  | 判定 |  | 不 良 内 容 |  |  |
|  |  |  |  |  | 避難口 |  | 通路 | 客席 |  |  |  |  |  |  |
| 機 器 点 検 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 誘 導 灯 | 外箱・表示面 |  |  | 種類 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 視認障害等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 外形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 表示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非常電源 （内 蔵 型） |  |  | 外形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 表示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 機能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 光源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 点検スイッチ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ヒューズ類 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 結線接続 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 信号装置等 | 外形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 結線接続 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 機能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

２　種別・容量等などの内容欄は、該当するものについて記入すること。

３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第16　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　誘導灯及び誘導標識点検票（その２）

| 誘導標識 | 外形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 視認障害等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 採光又は照明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ※表 示 面 の 輝 度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ※設 置 場 所 の 照 度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ※※ヒューズ類 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ※※結線接続 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ※※※非常電源 |  | 外形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 表示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 機能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備 考 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 測定機器 | 機器名 | 型式 |  | 校正年月日 |  | 製造者名 |  |  | 機器名 |  | 型式 |  | 校正年月日 |  | 製造者名 |

備考　１　この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

２　種別・容量等などの内容欄は、該当するものについて記入すること。

３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

６　票中※印のあるものは、消防法施行規則（昭和36年自治省令第６号）第28条の２第１項第３号ハ並びに第28条の３第４項第３号の２及び第10号に規定する蓄光式誘導標識、「誘導灯及び誘導標識の基準」（平成11年消防庁告示第２号）第５第３号⑸に規定する高輝度蓄光式誘導標識に限る。

７　票中※※印のあるものは、電気エネルギーにより光を発する誘導標識に限る。

８　票中※※※印のあるものは、電気エネルギーにより光を発する誘導標識のうち、内蔵型の電源を有するものに限る。