別記様式第25　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（その１）

| 非常電源（蓄電池設備）点検票（設備名 ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 |  |  |  |  |  |  |  | 防 火管理者 |  |  |  |  |
| 所在 |  |  |  |  |  |  |  | 立会者 |  |  |  |  |
| 点検種別 |  | 機 器 ・ 総 合 |  |  | 点検年月日 | 年 月 日～ 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 点検者 |  | 資格 番号 |  |  | 点検者 所属会社 | 社名 TEL |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氏名 |  |  |  | 住所 |  |  |  |  |  |  |
| 点検 設備名 |  | 蓄電池 | 製造者名 |  |  |  | 充電装置 |  |  | 製造者名 |  |  |
|  |  |  | 型式等 |  |  |  |  |  |  | 型式等 |  |  |
|  |  | 逆変換装置 | 製造者名 |  |  |  | 直交変換 装置 |  |  | 製造者名 |  |  |
|  |  |  | 型式等 |  |  |  |  |  |  | 型式等 |  |  |
| 点 検 項 目 |  |  |  | 点 検 結 果 |  |  |  |  |  |  |  | 措 置 内 容 |
|  |  |  |  | 種別・容量等の内容 |  | 判定 |  |  | 不 良 内 容 |  |  |  |
| 機 器 点 検 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 設 置 状 況 | 周囲の状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区画等 |  |  | キュービクル式 キュービクル式以外 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水の浸透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 換気 |  |  | 自然 機械 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 照明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 標識 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 蓄 電 池 | 外形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 表示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 電解液 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 減液警報用電極 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 液漏れ警報用電極 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 総電圧 |  |  | Ｖ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | セル電圧 |  |  | Ｖ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 負荷容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 均等充電 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第25　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　非常電源（蓄電池設備）（その２）

| 充 電 装 置 | 外形 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 表示 |  |  |  |  |  |
|  | 開閉器・遮断器 |  |  |  |  |  |
|  | 交流入力電圧 | Ｖ |  |  |  |  |
|  | トリクル・浮動・定電流定電圧充電電圧 | トリクル 浮動 定電流定電圧 | Ｖ |  |  |  |
|  | 均等充電電圧 | Ｖ |  |  |  |  |
|  | 出力電流 | Ａ |  |  |  |  |
|  | 負荷電圧 | Ｖ |  |  |  |  |
|  | 負荷電流 | Ａ |  |  |  |  |
|  | 自動充電切替 |  |  |  |  |  |
|  | 接地 |  |  |  |  |  |
| 逆 変 換 装 置 | 外形 |  |  |  |  |  |
|  | 表示 |  |  |  |  |  |
|  | 開閉器・遮断器 |  |  |  |  |  |
|  | 交流出力電圧 | Ｖ |  |  |  |  |
|  | 交流出力電流 | Ａ |  |  |  |  |
|  | 周波数 | Hz |  |  |  |  |
|  | 接地 |  |  |  |  |  |
| 直 交 変 換 装 置 | 外形 |  |  |  |  |  |
|  | 表示 |  |  |  |  |  |
|  | 開閉器・遮断器 |  |  |  |  |  |
|  | 交流入力電圧 | Ｖ |  |  |  |  |
|  | 充電電圧 | Ｖ |  |  |  |  |
|  | 充電電流 | Ａ |  |  |  |  |
|  | 交流出力電圧 | Ｖ |  |  |  |  |
|  | 交流出力電流 | Ａ |  |  |  |  |
|  | 接地 |  |  |  |  |  |
| 結線接続 |  |  |  |  |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第25　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　非常電源（蓄電池設備）（その３）

| ポンプ |  | 外形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 性能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| タンク・配管等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制御装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 耐震措置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 予備品等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 総 合 点 検 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接地抵抗 |  |  |  | 種 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 絶縁抵抗 |  |  |  | M |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 切替装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 電圧計・周波数計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 警報動作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 減液警報装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 液漏れ警報装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 電圧調整範囲 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 負荷電圧補償装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| タイマー |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備 考 | 電気主任技術者 氏名及び資格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 測 定 機 器 | 機器名 | 型式 | 校正年月日 |  | 製造者名 |  | 機器名 |  | 型式 | 校正年月日 |  | 製造者名 |

備考　１　この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

蓄 電 池 充 電 記 録

形名　　　　　　　　　充電電流　　　　　　　Ａ　　　　　年　　月　　日　　時　　分測定

| 電池番号 | 単電池電圧（Ｖ） | 電解液比重 | 電解液温 度 （℃） | 電池番号 | 単電池電圧（Ｖ） | 電解液比重 | 電解液温 度 （℃） | 電池番号 | 単電池電圧（Ｖ） | 電解液比重 | 電解液温 度 （℃） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １ |  |  |  | 31 |  |  |  | 61 |  |  |  |
| ２ |  |  |  | 32 |  |  |  | 62 |  |  |  |
| ３ |  |  |  | 33 |  |  |  | 63 |  |  |  |
| ４ |  |  |  | 34 |  |  |  | 64 |  |  |  |
| ５ |  |  |  | 35 |  |  |  | 65 |  |  |  |
| ６ |  |  |  | 36 |  |  |  | 66 |  |  |  |
| ７ |  |  |  | 37 |  |  |  | 67 |  |  |  |
| ８ |  |  |  | 38 |  |  |  | 68 |  |  |  |
| ９ |  |  |  | 39 |  |  |  | 69 |  |  |  |
| 10 |  |  |  | 40 |  |  |  | 70 |  |  |  |
| 11 |  |  |  | 41 |  |  |  | 71 |  |  |  |
| 12 |  |  |  | 42 |  |  |  | 72 |  |  |  |
| 13 |  |  |  | 43 |  |  |  | 73 |  |  |  |
| 14 |  |  |  | 44 |  |  |  | 74 |  |  |  |
| 15 |  |  |  | 45 |  |  |  | 75 |  |  |  |
| 16 |  |  |  | 46 |  |  |  | 76 |  |  |  |
| 17 |  |  |  | 47 |  |  |  | 77 |  |  |  |
| 18 |  |  |  | 48 |  |  |  | 78 |  |  |  |
| 19 |  |  |  | 49 |  |  |  | 79 |  |  |  |
| 20 |  |  |  | 50 |  |  |  | 80 |  |  |  |
| 21 |  |  |  | 51 |  |  |  | 81 |  |  |  |
| 22 |  |  |  | 52 |  |  |  | 82 |  |  |  |
| 23 |  |  |  | 53 |  |  |  | 83 |  |  |  |
| 24 |  |  |  | 54 |  |  |  | 84 |  |  |  |
| 25 |  |  |  | 55 |  |  |  | 85 |  |  |  |
| 26 |  |  |  | 56 |  |  |  | 86 |  |  |  |
| 27 |  |  |  | 57 |  |  |  | 87 |  |  |  |
| 28 |  |  |  | 58 |  |  |  | 88 |  |  |  |
| 29 |  |  |  | 59 |  |  |  | 89 |  |  |  |
| 30 |  |  |  | 60 |  |  |  | 90 |  |  |  |