別記様式第28　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（その１）

| パ ッ ケ ー ジ 型 消 火 設 備 点 検 票 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 防 火 管理者 |  |  |
| 所在 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 立会者 |  |  |
| 点検種別 |  |  | 機器点検・総合点検 |  | 点検年月日 |  | 年 月 日～ 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 点検者 |  |  | 資格 番号 |  | 点検者 所属会社 |  | 社名 TEL |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 氏名 |  |  |  | 住所 |  |  |  |  |  |
| 点 検 項 目 |  |  |  |  |  | 点 検 結 果 |  |  |  |  |  | 措 置 内 容 |
|  |  |  |  |  |  | 種別・容量等の内容 |  | 判定 | 不 良 内 容 |  |  |  |
| 機 器 点 検 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| パッケージ | 周囲の状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 表示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 表示灯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 設置場所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 蓄圧式消火薬剤貯蔵容器等 | 消火薬剤貯蔵容器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安全装置 |  |  | 外形 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 安全性 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ※消火薬剤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 容器弁 |  |  | 外形 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 安全性 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | バルブ類 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 指示圧力計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加圧式消火薬剤貯蔵容器等 | 消火薬剤貯蔵容器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安全装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ※消火薬剤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | バルブ類 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 加圧用ガス容器等 | 加圧用 ガス容器 |  | 外形 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 表示 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ※ガス量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 容器弁 |  | 外形 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 安全性 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 安全装置 |  | 外形 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 安全性 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | バルブ類 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 圧力調整器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

別記様式第28　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　パッケージ型消火設備（その２）

| 手動式起動操作部 | 周囲の状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 外形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 表示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 機能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ホース等 | ホース |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ホースリール・ホース架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ノズル |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ノズル開閉弁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 総 合 点 検 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ノズル開閉弁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ホース・ホース接続部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備 考 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 測定機器 | 機器名 | 型式 | 校正年月日 |  | 製造者名 | 機器名 |  |  | 型式 | 校正年月日 |  | 製造者名 |

備考　１　この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

２　点検結果の種別等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

３　判定欄は、正常の場合は○印を、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

５　措置欄には、点検の際の措置した内容を記入すること。

６　※印のあるものは、（その３）に容器ごとに点検結果を記入すること。

別記様式第28　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　パッケージ型消火設備（その３）

| 消火薬剤・加圧用ガス |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 番号 消火薬剤の種類 （区分） | 製造番号 （容器番号） | 消火薬剤 |  |  | 加圧用ガス |  |  |  |
|  |  | 規定量 (kg又はL) | 点検結果 |  | 容器番号 | 規定量 | 点検結果 |  |
|  |  |  | 測定量 | 蓄圧力値 |  |  | 測定量 | ガス圧力値 |
|  |  |  | （kg（Ｌ）） | （MPa） |  | （kg又はMPa） | （kg） | （MPa） |
| （Ⅰ型・Ⅱ型） | ( ) |  | kg ( Ｌ) | MPa |  |  | kg | MPa |
| （Ⅰ型・Ⅱ型） | ( ) |  | kg ( Ｌ) | MPa |  |  | kg | MPa |
| （Ⅰ型・Ⅱ型） | ( ) |  | kg ( Ｌ) | MPa |  |  | kg | MPa |
| （Ⅰ型・Ⅱ型） | ( ) |  | kg ( Ｌ) | MPa |  |  | kg | MPa |
| （Ⅰ型・Ⅱ型） | ( ) |  | kg ( Ｌ) | MPa |  |  | kg | MPa |
| （Ⅰ型・Ⅱ型） | ( ) |  | kg ( Ｌ) | MPa |  |  | kg | MPa |
| （Ⅰ型・Ⅱ型） | ( ) |  | kg ( Ｌ) | MPa |  |  | kg | MPa |
| （Ⅰ型・Ⅱ型） | ( ) |  | kg ( Ｌ) | MPa |  |  | kg | MPa |
| （Ⅰ型・Ⅱ型） | ( ) |  | kg ( Ｌ) | MPa |  |  | kg | MPa |
| （Ⅰ型・Ⅱ型） | ( ) |  | kg ( Ｌ) | MPa |  |  | kg | MPa |
| （Ⅰ型・Ⅱ型） | ( ) |  | kg ( Ｌ) | MPa |  |  | kg | MPa |
| （Ⅰ型・Ⅱ型） | ( ) |  | kg ( Ｌ) | MPa |  |  | kg | MPa |
| （Ⅰ型・Ⅱ型） | ( ) |  | kg ( Ｌ) | MPa |  |  | kg | MPa |
| （Ⅰ型・Ⅱ型） | ( ) |  | kg ( Ｌ) | MPa |  |  | kg | MPa |
| （Ⅰ型・Ⅱ型） | ( ) |  | kg ( Ｌ) | MPa |  |  | kg | MPa |
| （Ⅰ型・Ⅱ型） | ( ) |  | kg ( Ｌ) | MPa |  |  | kg | MPa |
| （Ⅰ型・Ⅱ型） | ( ) |  | kg ( Ｌ) | MPa |  |  | kg | MPa |

備考　１　この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

２　「測定量（kg（Ｌ））」の欄の（　　Ｌ）内には、消火薬剤の質量を比重で換算した容量（Ｌ）を記入するか、測定値を記入すること。

３　「蓄圧力値（MPa）」の欄には、消火薬剤貯蔵容器が蓄圧式の場合、その指示圧力計の指示値を記入すること。