別記様式２

｝の概要表

| 水源 |  |  | 専用・兼用 |  |  |  |  |  |  |  |  | 種別 |  |  |  |  |  |  | 地下ピット・床置き・その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有効水量（当該設備用） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ｍ3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加圧送水装置 | ポンプ方式 ユニット型 |  |  |  |  |  |  |  |  | ポンプ、電動機 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 専用・兼用 |  |  |  |  | 口径 × 吐出量 × 全揚程 × 出力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 電圧 |  |  | Ｖ |  | φ× Ｌ／min× ｍ× kw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 呼水装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  | 有効容量 |  |  |  |  |  |  | Ｌ |  |  |  |  |  | 減水警報の表示場所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 起動用圧力タンク |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  | 容 量 |  |  |  |  | Ｌ |  |  |  |  |  | ポンプ設置場所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 高架水槽方式 |  |  |  |  |  |  |  |  | 有効落差 ｍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 圧力水槽方式 |  |  |  |  |  |  |  | 加圧圧力 |  |  |  |  |  | MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 内容積 |  |  |  |  |  |  | ｍ3 |
| 屋内消火栓 |  |  |  |  | １号 個 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ２号 個 |  |  |  |  |  | 易操作性１号 個 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  | 個 |  |  |  |  |
| 屋外消火栓 |  |  |  |  | 個 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ホース |  |  |  |  | 長さ ｍ 本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表示灯 |  |  |  |  | 専用 ・ 兼用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 噴霧ヘッド |  |  |  |  | 標準放射量 Ｌ/min ・ 標準放射圧力 MPa ・ 放射角度 ° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泡放出口 |  |  |  | フォームヘッド 個 ・ フォームウォータースプリンクラーヘッド 個 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 高発泡用泡放出口 個 ・ 泡ノズル 個 ・ その他（ ） 個 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泡消火設備の方式 |  |  |  |  |  |  |  | 固定式（全域・局所） ・ 移動式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 高発泡・低発泡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一斉開放弁 |  |  |  |  |  | Ａ 個 |  |  |  |  |  |  |
| 泡消火薬剤 |  |  | 種別 |  |  |  | たん白泡・合成界面活性剤・水成膜泡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 貯蔵量 |  |  |  |  |  | Ｌ |  |  |  |  |  |  |  |  | 希釈容量濃度 |  |  |  |  |  |  | ％ |  |  |  |
|  |  |  | 混合方式 |  |  |  |  |  | 差圧混合方式 ・ 管路混合方式 ・ 圧入混合方式 ・ ポンプ混合方式 ・ その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放水 （出・射） 区域 |  |  |  | 区域数 区域 |  |  |  |  |  |  | 最大 |  |  |  |  |  | 放水（出・射）面積 ｍ2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 放水（出・射）量 Ｌ/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 放出体積 ｍ3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小 |  |  |  |  |  | 放水（出・射）面積 ｍ2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 放水（出・射）量 Ｌ/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 放出体積 ｍ3 |  |  |  |  |  |  |
| 起動装置 |  |  |  | ポンプ起動方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 自火報発信機・専用スイッチ・起動用水圧開閉装置・流水検知装置・その他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 起動感知方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | スプリンクラーヘッド ・ 感知器 ・ その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 手動式開放弁 |
| 自動警報装置 |  |  |  |  |  |  |  |  | 流水検知装置 Ａ 個 ・ 圧力検知装置 個 ・ その他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配 管 | 立上がり管口径 Ａ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 材質 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 専用・兼用 （ 設備） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 止水弁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 逆止弁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ポンプ ブースター |  | ポンプ、電動機 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 口径 × 吐出量 × 全揚程 × 出力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 補助水槽 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | φ× Ｌ/min× ｍ× kw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ｍ3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | φ× Ｌ/min× ｍ× kw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ｍ3 |  |  |
| 電 源 | 常用電源 |  |  |  |  | 単相 ・ 三相 AC Ｖ 電灯回路 ・ 動力回路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | DC Ｖ AH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 充電方式 |  |  |  |  |  |  | トリクル ・ 浮動 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 使用別 |  |  |  |  |  |  | 専用・共用 |  |
|  | 非常電源 |  |  |  |  | 自家発電設備 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 単相 ・ 三相 AC ・DC Ｖ kVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 使用別 |  |  |  |  |  |  | 専用・共用 |  |
|  |  |  |  |  |  | 蓄電池設備 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DC Ｖ AH |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 充電方式 |  |  |  |  |  |  | トリクル ・ 浮動 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 使用別 |  |  |  |  |  |  | 専用・共用 |  |
|  |  |  |  |  |  | 非常電源専用受電設備 単相 ・ 三相 AC Ｖ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配 線 | 常用電源回路 非常電源回路 警報回路 その他の回路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 露出ケーブル・電線管露出・電線管埋設・その他（ ） 耐火電線・電線管露出・電線管埋設・その他（ ） 耐熱電線・電線管露出・電線管埋設・その他（ ） IV電線・露出ケーブル・電線管露出・電線管埋設・その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| そ の 他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

２　選択肢の併記してある欄は、該当事項を○印で囲むこと。