別記様式第２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（その１）

| 屋内消火栓設備点検票 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 防火 管理者 |  |  |  |
| 所在 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 立会者 |  |  |  |
| 点検種別 |  |  | 機器・総合 |  |  | 点検年月日 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 点検者 |  |  | 資格 番号 |  |  | 点検者 所属会社 |  | 社名 TEL |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 氏名 |  |  |  |  | 住所 |  |  |  |  |  |  |
| 点検 設備名 |  |  | ポンプ |  | 製造者名 |  |  |  | 電動機 |  | 製造者名 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 型 式 等 |  |  |  |  |  | 型 式 等 |  |  |  |
| 点 検 項 目 |  |  |  |  |  |  | 点 検 結 果 |  |  |  |  |  |  | 措置内容 |
|  |  |  |  |  |  |  | 種別・容量等の内容 |  |  | 判定 |  | 不良内容 |  |  |
| 機 器 点 検 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水 源 | 貯水槽 |  |  |  |  |  | 種別 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水量 |  |  |  |  |  | ｍ3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水状 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 給水装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水位計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 圧力計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | バルブ類 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加圧送水装置 | ポ ン プ 方 式 | 電動機の制御装置 |  | 周囲の状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 外形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 表示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 電圧計・電流計 |  |  | Ｖ Ａ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 開閉器・スイッチ類 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ヒューズ類 |  |  | Ａ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 継電器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 表示灯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 結線接続 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 接地 |  |  | 種接地 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 予備品等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　屋内消火栓設備（その２）

| 加 圧 送 水 装 置 | ポ ン プ 方 式 | 起 動 装 置 | 直接操作部 | 周囲の状況 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 外形 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 表示 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 機能 |  |  |  |  |
|  |  |  | 遠隔操作部 | 周囲の状況 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 外形 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 表示 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 機能 | 専用 兼用 |  |  |  |
|  |  |  | 遠隔起動部 | 周囲の状況 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 外形 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 機能 |  |  |  |  |
|  |  |  | 開閉装置 起動用水圧 | 圧力スイッチ | 設定圧力 MPa |  |  |  |
|  |  |  |  | 起動用圧力タンク | MPa |  |  |  |
|  |  |  |  | 機能 | 作動圧力 MPa |  |  |  |
|  |  | 電 動 機 | 外形 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 回転軸 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 軸受部 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 軸継手 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 機能 |  |  |  |  |  |
|  |  | ポ ン プ | 外形 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 回転軸 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 軸受部 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | グランド部 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 連成計・圧力計 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 性能 |  | MPa /min |  |  |  |
|  |  | 呼 水 装 置 | 呼水槽 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | バルブ類 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 自動給水装置 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 減水警報装置 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | フート弁 |  |  |  |  |  |
|  |  | 性能試験装置 |  |  |  |  |  |  |
|  | 高架水槽方式 |  |  |  | MPa |  |  |  |
|  | 圧力水槽方式 |  |  |  | MPa |  |  |  |
| 減圧のための措置 |  |  |  |  |  |  |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

４　選択肢のある欄は，該当事項に○印を付すこと。

５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　屋内消火栓設備（その３）

| 配 管 等 | 管・管継手 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 支持金具・つり金具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | バルブ類 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ろ過装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 逃し配管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 屋 内 消 火 栓 箱 等 | 消火栓箱 |  |  |  | 周囲の状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 外形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 表示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ホース・ノズル | 外形 | １号消火栓 |  |  |  |  | ホース ノズル径 ｍ× 本 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 易操作性１号消火栓・２号消火栓・広範囲型２号消火栓 |  |  |  |  | ホース ノズル径 ｍ× 本 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 操作性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ホースの耐圧性能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 消火栓開閉弁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 表示灯 |  |  |  |  |  |  | 専用 兼用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 始動表示灯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 使用方法の表示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 降下装置 |  |  |  | 周囲の状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 外形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 表示灯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 表示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 機能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 耐震措置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 総 合 点 検 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ポ ン プ 方 式 | 起動性能等 | 加圧送水装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 表示・警報等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 電動機の運転電流 |  |  |  |  |  | Ａ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 運転状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 放水圧力 |  |  |  |  |  |  | MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 放水量 |  |  |  |  |  |  | /min |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 減圧のための措置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高架水槽方式・圧力水槽方式 |  |  |  |  |  | 放水圧力 |  | MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 放水量 |  | /min |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 減圧のための措置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備考 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 測定機器 | 機器名 |  |  | 型式 |  |  | 校正年月日 |  | 製造者名 | 機器名 |  | 型式 |  | 校正年月日 |  | 製造者名 |

備考　１　この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。