別記様式第36　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　①

| 加圧防排煙設備試験結果報告書 試験実施日 年 月 日 試験実施者 住 所 氏 名 |
| --- |
| 用途 | ( )項 ・ | 延べ面積 | ㎡ |
| 試 験 項 目 | 種別・容量等の内容 | 結果 |
| 外観試験 | 排煙口等 | 防煙区画 | 区画構成 | ――――― |  |
|  |  |  | 構造 |  |  |
|  |  |  | 可動防煙壁 | ――――― |  |
|  |  | 排 煙 口 | 設置位置等 | ――――― |  |
|  |  |  | 周囲の状況 | ――――― |  |
|  |  |  | 排煙用の風道との接続 | ――――― |  |
|  |  |  | 構造等 | ――――― |  |
|  | 排煙用の風道 | 設置場所等 | ――――― |  |
|  |  | 構造 | ――――― |  |
|  |  | 防火区画の貫通部分 | ――――― |  |
|  |  | ダンパー | ――――― |  |
|  | 排煙機 | 設置場所等 |  |  |
|  |  | 構造・材質 |  |  |
|  |  | 性能 | ㎥／min |  |
|  |  | 電動機等との連結 | ――――― |  |
|  |  | 電動機等 | 設置状況 | ――――― |  |
|  |  |  | 接地工事 | 種接地 |  |
|  |  |  | 配線 | ――――― |  |
|  |  |  | 潤滑油 | ――――― |  |
|  |  | 回転羽根等 | ――――― |  |
|  |  | 制御装置等 | 設置場所 |  |  |
|  |  |  | 制御盤 | ――――― |  |
|  |  |  | 予備品等 | ――――― |  |
|  |  |  | 接地工事 | 種接地 |  |
|  |  |  | 機能等 | ――――― |  |
|  | 加圧式消火活動拠点 | 拠点区画 | 設置場所 |  |  |
|  |  |  | 規模等 |  |  |
|  |  |  | 区画内の状況 | ――――― |  |
|  |  |  | 構造等 | ――――― |  |
|  |  | 開口部 | 周囲の状況 | ――――― |  |
|  |  |  | 構造 | ――――― |  |

加圧防排煙設備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　②

| 試験項目 | 種別・容量等の内容 | 結果 |
| --- | --- | --- |
| 外観試験 | 給気口 | 設置位置等 | ―――――― |  |
|  |  | 周囲の状況 | ―――――― |  |
|  |  | 給気用の風道との接続 | ―――――― |  |
|  |  | 構造等 | ―――――― |  |
|  | 給気用の風道 | 設置場所等 | ―――――― |  |
|  |  | 構造 | ―――――― |  |
|  |  | 防火区画の貫通部分 | ―――――― |  |
|  |  | ダンパー | ―――――― |  |
|  | 給気機 | 設置場所等 |  |  |
|  |  | 構造・材質 |  |  |
|  |  | 性能 | ｍ／sec |  |
|  |  | 電動機等との連結 | ―――――― |  |
|  |  | 電動機等 | 設置状況 | ―――――― |  |
|  |  |  | 接地工事 | 種接地 |  |
|  |  |  | 配線 | ―――――― |  |
|  |  |  | 潤滑油 | ―――――― |  |
|  |  | 回転羽根等 | ―――――― |  |
|  |  | 制御装置等 | 設置場所 |  |  |
|  |  |  | 制御盤 | ―――――― |  |
|  |  |  | 予備品等 | ―――――― |  |
|  |  |  | 接地工事 | 種接地 |  |
|  |  |  | 機能等 | ―――――― |  |
|  | 空気逃し口 | 設置位置等 | ―――――― |  |
|  |  | 周囲の状況 | ―――――― |  |
|  |  | 風道との接続 | ―――――― |  |
|  |  | 構造等 | ―――――― |  |
|  | 起動装置 | 排煙口の手動起動装置 | 設置場所等 |  |  |
|  |  |  | 操作部等 | ―――――― |  |
|  |  |  | 表示 | ―――――― |  |
|  |  | 給気口の手動起動装置 | 設置場所等 |  |  |
|  |  |  | 操作部等 | ―――――― |  |
|  |  |  | 表示 | ―――――― |  |
|  |  | 排煙口の自動起動装置 | 感知器又は閉鎖型スプリンクラーヘッド | 設置場所等 | ―――――― |  |
|  |  |  |  | 構造等 | ―――――― |  |
|  | 電源 | 常用電源 | Ｖ |  |
|  |  | 非常電源の種別 | 専用受電・自家発電・蓄電池・燃料電池 |  |
| 耐震措置 |  |  |

加圧防排煙設備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　③

| 試験項目 | 種別・容量等の内容 | 結果 |
| --- | --- | --- |
| 機能試験 | 防煙区画 |  |  |  |  |  |  |  | ―― |
|  | 排煙口の手動起動装置作動試験 | 起動装置の作動状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 排煙機の作動及び性能状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 遠隔操作の状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排煙口の自動起動装置作動試験 | 感知器等の作動状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 排煙機の作動及び性能状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 排煙口の状態 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 加圧式消火活動拠点 |  |  |  |  |  |  |  | ―― |
|  | 給気口の手動起動装置作動試験 | 起動装置の作動状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 給気機の作動及び性能状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 遠隔操作の状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 空気逃し口の作動状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 扉の開放状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通話装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備考 |  |

備考１　この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

２　選択肢のある欄は、該当する事項を○印で囲むこと。

３　結果の欄には、良否を記入すること。

４　非常電源及び配線についての試験結果報告書を添付すること。

５　総合操作盤が設けられているものにあっては、総合操作盤についての試験結果報告書を添付すること。